B-mode 복부 초음파에서 간세포암과 간혈관종 감별을 위한 딥러닝 모델의 Confidence Score와 임베딩 기반 유사도 점수: 단일기관 공개 데이터셋을 이용한 탐색적 연구

초록 (Abstract)

연구 배경 (Background)

B-mode 초음파는 임상 현장에서 간 질환 평가에 광범위하게 활용되는 비침습적 영상 도구이나, 우연히 발견된 간 국소 병변에서 악성인 간세포암(hepatocellular carcinoma, HCC)과 양성인 간혈관종(hemangioma)을 B-mode 영상 소견만으로 감별하는 데에는 상당한 진단적 어려움이 존재한다. 본 연구는 softmax 기반 confidence score와 함께 훈련 세트의 클래스 prototype에 대한 임베딩 유사도 점수를 산출하여, 발견된 병변의 감별진단을 위한 추가적인 모델 출력 정보를 탐색하였다.

방법 (Methods)

삼성서울병원 공개 데이터셋(SMC-LUD, 1,021명, 5,385장) 중 caliper 등 인공음영이 배제된 Clean subset(744명, 2,656장)의 원저 제공 분할(훈련 1,858장, 검증 530장, 테스트 268장)을 활용하였다. EfficientNetV2B0 기반 hybrid vision transformer를 교차 엔트로피(cross-entropy)와 지도 대조학습(supervised contrastive learning, SupCon) 결합으로 학습하였다. 단일 softmax 출력을 confidence score로, 임베딩 공간에서 훈련 세트 HCC prototype과의 cosine similarity를 HCC cosine score, 훈련 세트 Hemangioma prototype과의 cosine similarity를 Hemangioma cosine score, 두 클래의 cosine score 차이를 Δscore로 각각 정의하는 이중 출력 체계를 구성하였다. 모든 운영 임계값은 검증 세트에서 Youden's J 통계량으로 결정한 후 테스트 세트에 고정 적용하였다.

결과 (Results)

주력 모델(EfficientNetV2B0 + CE+SupCon)에서 confidence score의 AUROC는 검증 세트 1.000, 테스트 세트 1.000이었다. 테스트 정확도는 99.63% (영상 단위 95% CI 97.94–99.99)였으며, 위양성 1건과 위음성 0건이 관찰되었다. 유사도 기반 출력에서도 동일한 오분류가 관찰되어 confidence score 대비 추가적인 분류 이득은 확인되지 않았다. 동일한 검증·테스트 영상의 대응 비교에서 CE+SupCon 조건은 두 클래스의 자기 클래스 prototype 유사도가 높고 점수 분산이 작은 분포를 보였으며, 두 변화 모두 통계적으로 유의하였다. 한편 자기지도학습(NNCLR) 2단계 파이프라인은 본 데이터셋에서 분류 성능 개선을 제공하지 못하였다.

결론 (Conclusions)

본 연구는 B-mode 초음파에서 B-mode 영상 소견 기반 간세포암과 혈관종 감별을 보조하는 이중 출력 지표(confidence score, HCC cosine score, Δscore)의 산출 가능성을 탐색하였다. 정제된 단일기관 내부 검증 세트에서 높은 변별력을 나타내었으나, 본 연구는 배경 간 질환에 따른 층화 분석과 외부 독립 검증이 결여되어 일반화에 한계가 있다. 향후 다양한 기관 및 장비 환경에서의 전향적 외부 검증이 필수적이다.

중심 단어: 간세포암; 간혈관종; 초음파; 영상표지자; 지도 대조학습; 컴퓨터 보조 진단

English Abstract

Background

B-mode ultrasonography is a noninvasive imaging modality widely used in clinical practice to evaluate liver disease. However, differentiating malignant hepatocellular carcinoma (HCC) from benign hepatic hemangioma in incidentally detected focal liver lesions remains challenging based on B-mode imaging features alone. This study explored additional model outputs for the differential diagnosis of detected lesions by deriving embedding-based similarity scores relative to training-set class prototypes alongside a softmax-based confidence score.

Methods

We used the Clean subset of the publicly available Samsung Medical Center–Liver Ultrasound Dataset (SMC-LUD; 1,021 patients and 5,385 images), comprising 2,656 images from 744 patients without annotation artifacts such as measurement calipers. The original dataset splits were retained: 1,858 training images, 530 validation images, and 268 test images. An EfficientNetV2B0-based hybrid vision transformer was trained using a combination of cross-entropy (CE) and supervised contrastive learning (SupCon). A dual-output framework combined a softmax-based confidence score with embedding-based similarity scores. The confidence score was defined as the softmax output for the HCC class. The HCC cosine score and hemangioma cosine score were defined as the cosine similarities between an image embedding and the corresponding HCC and hemangioma prototypes derived from the training set, respectively. Δscore was defined as the HCC cosine score minus the hemangioma cosine score. All operating thresholds were determined using Youden’s J statistic on the validation set and subsequently applied to the test set without modification.

Results

For the primary model (EfficientNetV2B0 + CE+SupCon), the confidence score achieved an area under the receiver operating characteristic curve (AUROC) of 1.000 in both the validation and test sets. Test accuracy was 99.63% (image-level 95% confidence interval, 97.94–99.99%), with one false-positive prediction and no false-negative predictions. The similarity-based outputs yielded the same misclassification, providing no incremental classification benefit over the confidence score. In paired comparisons using the same validation and test images, CE+SupCon produced higher similarities to the respective class prototypes and lower score variances for both classes than CE alone; both changes were statistically significant. A two-stage pipeline incorporating nearest-neighbor contrastive learning (NNCLR), a self-supervised learning approach, did not improve classification performance on this dataset.

Conclusions

This study explored the feasibility of deriving a dual-output framework comprising a confidence score and embedding-based similarity metrics (HCC cosine score and Δscore) to support the differentiation of HCC from hepatic hemangioma on B-mode ultrasonography. Although the model demonstrated high discrimination in internal evaluation using a curated single-center dataset, its generalizability remains limited by the absence of analyses stratified by underlying liver disease and independent external validation. Prospective external validation across multiple institutions and ultrasound systems is essential.

Keywords: Hepatocellular carcinoma; Hepatic hemangioma; Ultrasonography; Imaging biomarkers; Supervised contrastive learning; Computer-aided diagnosis.

1. 서론

간세포암(hepatocellular carcinoma, HCC)은 원발성 간암의 대부분을 차지하며 전 세계적으로 암 관련 사망의 주요 원인 중 하나이다.[1,2] 복부 초음파 검사는 비침습적이고 접근성이 높아 임상 현장에서 간 질환 평가 및 간 병변 선별에 가장 널리 사용되는 1차 영상 도구이다.[2,3] 그러나 복부 초음파 검사 중 간 실질 내에서 국소 병변(focal liver lesion)이 우연히 발견되었을 때, 이를 악성 종양인 HCC와 흔한 양성 종양인 간혈관종(hepatic hemangioma)으로 정확히 감별하는 것은 B-mode 초음파 단독 소견만으로는 임상적 난제에 해당한다.[4,5]

이러한 감별의 어려움은 두 질환 모두 영상 소견상 넓은 스펙트럼과 비전형적(atypical) 표현형을 지니기 때문이다. 전형적인 HCC는 만성 간질환이나 간경변 배경에서 저에코 결절로 관찰되지만, 고분화 간세포암 등 일부 증례는 고에코성을 띠어 혈관종과 유사하게 관찰될 수 있다.[6] 간혈관종 역시 전형적으로는 경계가 명확한 균질한 고에코 종괴로 나타나나, 이질적 에코나 저에코 테두리를 갖는 비전형적 혈관종은 악성 종양을 모사하여 진단적 혼선을 유발한다.[7,8] 따라서 임상의는 조영증강 CT, MRI 또는 조영증강 초음파(CEUS) 등의 정밀 2차 영상 검사에 크게 의존하게 된다.

최근 인공지능 및 딥러닝 기술의 발전으로 B-mode 초음파 영상을 이용한 간 국소 병변 분류 연구들이 활발히 진행되고 있다.[9,10] 그러나 기존 연구들은 대부분 소프트맥스(softmax) 함수의 최종 확률값인 단일 'confidence score'만을 출력 지표로 활용한다. 이러한 단일 출력 체계는 두 가지 방법론적 한계를 지닌다. 첫째, 딥러닝 모델의 소프트맥스 출력은 과잉 확신(overconfidence) 성향을 보이며, 잘 보정되지 않은 경우 실제 임상적 유병 확률과 일치하지 않는 결정 강도(decision strength)만을 나타낸다.[11] 둘째, 임상의가 실제로 병변을 판독할 때 '이 병변이 전형적인 간세포암의 영상 특징과 얼마나 기하학적으로 유사한가'를 평가하는 사례 기반 추론(similarity-based reasoning) 정보를 제공하지 못한다.

임베딩 공간(embedding space)에서 지도 대조학습(supervised contrastive learning, SupCon)을 적용하면 클래스 내 응집성과 클래스 간 분리능을 강화할 수 있으며,[12] 훈련 세트의 질환별 중심 벡터(prototype)와의 cosine 유사도를 통해 연속형 유사도 점수를 산출할 수 있다. 본 연구는 대규모 공개 초음파 데이터셋(SMC-LUD)의 정제 서브셋을 활용하여, B-mode 초음파에서 간세포암과 혈관종을 감별하는 딥러닝 모델을 구축하고, 단일 confidence score와 함께 임베딩 기반 유사도 점수(HCC cosine score 및 Δscore)를 산출하는 이중 출력 체계의 기술적 타당성을 내부 검증 세트에서 탐색적으로 평가하고자 하였다.

2. 대상 및 방법

2.1 연구 대상 및 데이터셋 구성

본 연구는 삼성서울병원에서 구축하여 공개한 대규모 B-mode 간 초음파 데이터셋인 SMC-LUD(Samsung Medical Center–Liver Ultrasound Dataset)[13]를 활용한 단일기관 후향적 연구이다. SMC-LUD 전체 코호트는 2015년부터 2024년까지 수집된 1,021명 환자의 5,385장 B-mode 영상으로 구성된다. 원 데이터셋에서 HCC는 수술적 절제 또는 생검을 통해 병리학적으로 확진되었으며, 간혈관종은 숙련된 복부 영상의학과 전문의의 전형적 영상 소견 및 공식 판독 문서를 기준으로 진단되었다. 원 데이터셋 중 측정선(caliper) 표시 등 주석 인공음영이 포함되지 않은 'Clean' 서브셋(744명, 2,656장)을 분석 대상으로 사용하였다. 원저에서 동일 환자의 영상이 세트 간에 중복되지 않도록 환자 단위(patient-level)로 분할하여 공개한 분할 기준(70:20:10)을 그대로 준용하여 훈련 세트 1,858장(HCC 972장, 혈관종 886장), 검증 세트 530장(HCC 277장, 혈관종 253장), 테스트 세트 268장(HCC 140장, 혈관종 128장)으로 구성하였다(Table 1B). 다만 744명의 환자로부터 2,656장의 영상이 수집되어 환자 대 영상 비율이 1:1 매칭은 아니며(환자당 평균 3.57장), 공개 데이터셋 특성상 영상 파일 수준에서 환자 식별자가 직접 연동되어 제공되지 않아 본 연구팀이 환자 간 영상 비교차를 직접 교차 검증하지는 못하고 원저의 분할 구성을 그대로 따랐다. 본 연구의 수행은 연구자 소속 기관의 기관생명윤리위원회(IRB) 심사를 통과하였다(PMC 2026-07-001).

2.2 모델 아키텍처 및 학습 프로토콜

분류 모델로는 EfficientNetV2B0 및 ResNet50V2 합성곱 신경망(CNN)을 백본(backbone)으로 하고 트랜스포머 인코더 블록을 4층으로  결합한 경량 Hybrid Vision Transformer 아키텍처를 구축하였다.[14] 추출된 특징 맵은 패치 토큰으로 재구성되어 인코더를 통과하며, 분류 토큰(CLS token)의 최종 표현 벡터(임베딩, d=128)로부터 분류 헤드와 프로젝션 헤드를 통해 출력을 산출하였다. 학습 전략의 효과를 비교하기 위해 backbone(EfficientNetV2B0 vs. ResNet50V2)과 학습 손실 함수(Cross-Entropy 단독 [CE only], Cross-Entropy + Supervised Contrastive Loss [CE+SupCon], NNCLR 사전학습 후 CE+SupCon 미세조정 [NNCLR])의 6가지 조합에 대한 절제 연구(ablation study)를 수행하였다. 모든 모델은 384×384 해상도, AdamW 옵티마이저, Cosine Annealing 학습률 스케줄러를 적용하여 동일 조건에서 학습되었다.

2.3 이중 출력 영상표지자의 정의

제안하는 모델은 동일한 병변 영상에 대해 세 가지 형태의 보완적 출력을 제공한다:

1) Confidence Score: 최종 분류 레이어의 소프트맥스 출력 중 HCC 클래스에 할당된 값(0~1)으로, 모델의 결정 강도(decision strength)를 나타낸다.

2) Prototype과 Cosine Score: 훈련 세트(train set)의 HCC 임베딩 벡터들의 평균으로 산출된 단일 중심 벡터(mean prototype)를 HCC prototype이라고 하며, 이 벡터와 대상 병변 임베딩 벡터 간의 코사인 유사도(cosine similarity)로 HCC Cosine Score를 정의하였다. Hemangioma 역시 비슷한 방법으로 train set 내의 Hemangioma 임베딩 벡터들의 평균으로 산출된 단일 중심 벡터를 Hemangioma Prototype으로 삼고, Hemangioma Cosine Score는 Hemangioma Prototype과 대상 병변 임베딩 벡터 간의 코사인 유사도(cosine similarity)로 정의된다.

한편, train set 내 단일 Prototype으로 설명되지 않는, HCC 및 Hemangioma의 subtype이 있을 수 있어, train set 내 HCC와 Hemangioma 임베딩 벡터 군집들을 각각 4개의 subgroup으로 K-means Clustering(군집화)하였다. 본 연구에서 주된 사후분석은 K-means Clustering이 아니라 Mean Prototype으로 시행하였다. 모든 Prototype은 데이터 누출(Leakage)을 막기 위하여 Train set에서만 계산되었다.

3) Δscore: 대상 병변의 HCC cosine score에서 Hemangioma cosine score를 뺀 값으로 정의되며, 두 질환 간 상대적 차이를 나타낸다.

2.4 임계값 설정 및 통계 분석

모든 성능 평가 지표의 이진 분류 운영 임계값(operational cutoff)은 검증 세트(validation set)에서 Youden's J 통계량(민감도 + 특이도 - 1을 최대화하는 지점)을 기준으로 독립적으로 결정하였으며, 테스트 세트에 동일하게 고정 적용하였다. 모델의 변별력은 AUROC로 평가하였으며, Table 3에 제시한 정확도, 민감도 및 특이도의 95% 신뢰구간(CI)은 영상 단위 구간으로 산출하였다. 두 AUROC 곡선은 DeLong 검정[15]으로 비교하였다. 학습 조건에 따른 점수 분포의 변화는 훈련 세트에 포함되지 않은 검증·테스트 HCC 영상(n=417)과 혈관종 영상(n=381)을 각각 짝지어 비교하였다. 중심값의 변화에는 대응표본 t-검정과 Wilcoxon signed-rank 검정을, 분산 비교에는 Pitman-Morgan 검정을 적용하였다. 통계적 유의수준은 양측 p < 0.05로 정의하였다.

3. 결과

3.1 데이터셋 특성

SMC-LUD 전체 코호트의 인구통계학적 특성은 Table 1에, 본 연구에서 사용한 Clean subset의 세트별 클래스 분포는 Table 1B에 제시하였다.

3.2 백본 및 학습 방식별 성능 비교 (Ablation Study)

백본 및 학습 방식별 검증 성능은 Table 2에 제시하였다. EfficientNetV2B0 + CE+SupCon을 주력 모델로 사용하였다. 두 백본의 CE+SupCon 조건 모두 높은 변별력을 보였으나 더 적은 파라미터 수를 가져 실제 임상환경에서 사용 용이성이 더 높은 것이 EfficientNetV2B0이므로 이를 주력 모델로 선정하였다. 주력 모델을 이용해 Clean subset의 Train 및 Validation set의 embedding을 t-SNE로 시각화하였다(Figure 1). NNCLR을 포함한 자기지도학습-지도학습의 2단계 학습은 본 검증 세트에서 CE+SupCon 대비 분류 성능 개선을 보이지 않았다.

3.3 주력 모델의 테스트 세트 분류 성능

주력 모델(EfficientNetV2B0 + CE+SupCon)의 검증 및 독립 테스트 세트 분류 성능은 Table 3에 제시하였다. 검증 세트에서 결정된 운영 임계값을 내부 보류 테스트 세트에 고정 적용하였을 때 높은 정확도와 AUROC를 보였으며, 세부 성능지표와 신뢰구간은 Table 3에 제시하였다. 혈관종 영상 1장이 위양성으로 판정되었고 위음성은 관찰되지 않았다(Figure 2).

3.4 이중 출력 표지자의 비교

Confidence score, HCC cosine score 및 Δscore는 테스트 세트에서 모두 높은 변별력을 보였다(Table 4, Figure 3). 모델별 출력의 AUROC는 Table 4B에 제시하였다. Mean prototype을 포함한 모든 출력 정의에서 동일한 혈관종 영상이 위양성으로 판정되어, confidence score에 추가되는 Cosine score 및 Δscore의 분류성능 이득은 확인되지 않았다.

3.5 훈련 세트에 포함되지 않은 영상의 코사인 유사도 점수 분포

동일한 검증·테스트 영상의 대응 비교에서 CE+SupCon 조건의 HCC cosine score 분포는 CE 단독 조건보다 높은 점수 방향으로 이동하고 분산이 감소하였다(Figure 4). 혈관종의 자기 클래스 cosine score에서도 같은 방향의 변화가 관찰되었다(Figure 5). 두 백본에서 점수의 상승과 분산의 감소는 모두 통계적으로 유의하였으며, 상세 수치와 검정 결과는 Figure 4, 5에 제시한다.

4. 고찰

본 연구는 B-mode 초음파에서 발견된 HCC와 혈관종의 감별을 보조하기 위해, confidence score와 prototype 기반 유사도 점수를 함께 산출하는 프레임워크를 탐색하였다. 정제된 단일기관 자료의 내부 평가에서 높은 변별력을 보였으나, 이러한 결과만으로 임상적 유용성이나 다른 환경에서의 성능을 입증할 수는 없다.

Softmax 출력은 0과 1 사이로 정규화되지만, 별도의 calibration 없이는 그 값이 실제 HCC 확률과 일치한다고 보장할 수 없다.[11] 높은 분류 정확도에서도 overconfidence가 나타날 수 있으며, 의료영상에서도 calibration error가 보고되었다.[11,16,17] 본 연구는 calibration을 시행하지 않았으므로 softmax를 상대적인 분류 결정 강도인 confidence score로 해석하였고, 이를 단독으로 임상적 확률 판단에 사용하는 데에는 주의가 필요하다.

이러한 해석상의 제약을 고려하여, 본 연구에서는 모델 출력을 임상적으로 검토할 때 confidence와 함께 참고할 수 있는 표현 기반 정보를 제공하고자 하였다. Confidence score가 두 클래스 사이의 상대적인 분류 결정 강도를 나타내는 반면, cosine score는 해당 영상의 임베딩이 훈련 세트의 클래스 prototype과 얼마나 유사한지를 나타낸다. 따라서 confidence만으로 모델의 판단을 해석하기보다는, 그 판단이 학습된 클래스 표현과 어느 정도의 유사성을 동반하는지도 함께 검토하는 접근을 고려할 수 있다. 여기서 유사성은 영상의학적 전형성 자체가 아니라 모델이 학습한 임베딩 공간에서의 유사성을 의미한다.

본 연구는 제한된 컴퓨팅 자원에서 경량 hybrid 모델을 사용하였으며, 대규모 모델과의 비교는 수행하지 않았다. 경량 모델이라는 사실만으로 단정할 수는 없지만, 소규모 단일기관 자료에서는 영상의 암기나 배경·획득 특성에 대한 shortcut 학습 가능성을 고려해야 한다. 이런 암기, shortcut 문제에 대한 억제방식으로 SupCon을 시도하였다. 동일 HCC 영상의 대응 분석에서 CE+SupCon 조건은 자기 클래스 prototype 유사도가 높고 점수 분산이 작은 분포를 보였으며, 두 변화 모두 통계적으로 유의하였다(Figure 4). 이 결과는 SupCon이 클래스 내 전형적인 영상의학적 특징을 학습하여 응집을 촉진하는 추가적 정규화 요소(additional regularizer)로 활용될 가능성을 시사하며, 해당 조건의 cosine score를 분류 결정과 함께 검토할 표현 기반 후보 지표로 제안하는 기술적 근거가 된다. 다만 각 조건은 별도의 모델과 prototype을 사용하므로, 점수 변화만으로 SupCon의 필수성이나 shortcut 감소를 증명한 것은 아니다. 혈관종 점수의 상대적 분산 감소도 작은 기저 분산과 점수 상한을 고려하여 해석해야 한다.

본 테스트 세트에서는 confidence score에 추가되는 Cosine score와 Δscore의 분류 이득이 확인되지 않았으므로, cosine score, Δscore가 의사결정에 반드시 사용되어야 한다고 권고할 수는 없다. 다만, 통계적으로 유의하게 관찰된 SupCon 조건 하 Cosine similarity의 응집은 기존 의료인공지능 모델이 Softmax 결과를 주로 사용하는 현 상황에 대해 보조적인 지표도 감안해야 한다는 제안의 기술적 근거이다. 실제 의사결정에서의 참고 가치는 외부 검증과 판독자 연구에서 별도로 평가해야 한다.

본 연구의 결과에는 다음과 같은 제한점이 있다. 첫째, 본 연구는 감시나 선별이 아니라 이미 발견된 병변의 HCC–혈관종 감별에 한정된다. 원 데이터셋에서 HCC는 병리학적으로, 혈관종은 영상 소견으로 진단되었고 전체 코호트 HCC 직경 중앙값은 2.90 cm였다. 진단 방식의 차이와 사례 선정 및 Clean 영상 선택은 스펙트럼·선택 편향의 가능성을 높일 수 있다. 다만 이러한 편향의 정도나 관찰된 성능에 미친 영향은 현재 자료로 직접 확인하지 못하였다.

둘째, 실제 간암 감시 환경에서 흔히 접하는 만성 B형·C형 간염, 간경변증, 그리고 거친 지방간 등 다양한 배경 간 실질 에코 환경에 따른 층화 분석을 수행하지 못하였다. 공개 데이터셋 메타데이터에 배경 간 질환 정보가 포함되어 있지 않아, 딥러닝 모델이 병변 자체의 내부 에코 특성뿐만 아니라 간세포암이 호발하는 거친 간경변 배경 실질이나 혈관종이 호발하는 정상 간 실질의 배경 음영을 일종의 단축 경로(shortcut feature)로 학습했을 가능성을 완전히 배제할 수 없다. 본 연구에서는 모델이 더 강력하게 shortcut이 아닌 병변 고유의 특징을 학습하게 하기 위해 전통적인 Cross-Entropy 기반의 분류손실함수에서Additional regularizer로서의 SupCon을 제안한다.

셋째, 본 연구는 삼성서울병원 단일 기관의 후향적 데이터셋에 대한 내부 검증에 국한되어 있으며, 타 기관, 타 초음파 장비 및 다양한 검사자 환경을 포괄하는 독립적인 외부 검증(external validation)이 수행되지 못하였다. 초음파 검사는 장비의 게인(gain), 동적 범위(dynamic range), 탐촉자 주파수 및 검사자의 술기에 따른 영상 변동성이 매우 크므로, 본 모델의 일반화 가능성(generalizability)과 실제 임상 현장 적용 타당성은 향후 다기관 전향적 외부 검증을 거치기 전까지는 단정할 수 없다.

넷째, 한 환자의 복수 영상이 포함되었지만 영상별 환자 매핑이 제공되지 않았다. 원저가 보고한 환자 단위 분할을 사용하였으나, 본 연구에서 환자 중복이나 근접 중복 프레임의 세트 간 분산을 독립적으로 재검증하지 못하였고 환자 단위 예측 집계 및 cluster bootstrap도 수행하지 못하였다. 성능지표의 영상 단위 exact CI와 점수 비교의 CI 및 p값은 환자 내 상관성을 반영하지 못하므로, 불확실성이 과소평가되었을 가능성이 있다.

다섯째, 내부 검증 세트에서 주력 모델의 세 가지 출력이 모두 AUROC 1.000에 도달하는 상황이 나타남에 따라, DeLong 검정이나 기타 통계 검정으로 두 출력 간의 우열 혹은 비열등성이나 증분적 임상 이득을 입증할 수 없었다. 또한 Youden's J로 산출된 confidence score의 운영 임계값(0.0011)은 일반적인 임계값(0.5)과 비교하여 극단적으로 낮았으며, 테스트 세트에서 발생한 단 1건의 오분류는 모든 출력에서 동일하게 관찰되어 현재 데이터셋 구조하에서는 유사도 점수의 독자적인 임상적 구제 효과를 증명할 수 없었다.

결론적으로, 본 연구는 B-mode 초음파에서 딥러닝 기반 임베딩 기하 구조를 활용한 유사도 표지자의 도출 가능성을 제시한 탐색적 기술 연구로서 의의를 지닌다. 향후 배경 간 실질 정보가 포함된 다기관 코호트와 독립 외부 검증 데이터를 확보하여, 비전형적 병변 및 소간암에 대한 진단적 보완 가치를 엄밀히 검증하는 후속 연구가 필요하다.

5. 결론

본 연구는 정제된 B-mode 복부 초음파 영상에서 간세포암과 혈관종을 감별하는 EfficientNetV2B0 기반 hybrid vision transformer를 구축하고, 전통적인 confidence score와 함께 임베딩 공간의 기하학적 유사도를 정량화하는 HCC cosine score 및 Δscore를 도출하였다. 내부 테스트 세트에서 높은 분류 정확도를 달성하였으나, 참조표준 비대칭성과 선택 편향, 배경 간 정보 부재, 그리고 외부 검증 결여로 인해 일반화 성능에는 명확한 한계가 존재한다. 본 제안 방법론의 실제 임상적 유용성은 다양한 배경 간 환경과 다기관 외부 검증을 통해 추가 평가되어야 한다.

참고문헌 (References)

1. Sung H, Ferlay J, Siegel RL, et al. Global Cancer Statistics 2020: GLOBOCAN Estimates of Incidence and Mortality Worldwide for 36 Cancers in 185 Countries. CA Cancer J Clin. 2021;71(3):209-249.
2. European Association for the Study of the Liver. EASL Clinical Practice Guidelines: Management of hepatocellular carcinoma. J Hepatol. 2018;69(1):182-236.
3. Korean Liver Cancer Association (KLCA) and National Cancer Center (NCC) Korea. 2022 KLCA-NCC Korea practice guidelines for the management of hepatocellular carcinoma. Clin Mol Hepatol. 2022;28(4):583-705.
4. Minami Y, Nishida N, Kudo M. Imaging Diagnosis of Various Hepatocellular Carcinoma Subtypes and Its Hypervascular Mimics: Differential Diagnosis Based on Conventional Interpretation and Artificial Intelligence. Liver Cancer. 2023;12(2):103-115.
5. Sirli R, Sporea I, Săndulescu DL, et al. Contrast enhanced ultrasound for the diagnosis of liver hemangiomas – results of a Romanian multicentre study. Med Ultrason. 2015;17(4):444-450.
6. Chou CT, Chen YL, Wu HK, Chen RC. Atypical hemangioma mimicking mixed hepatocellular cholangiocarcinoma. Medicine (Baltimore). 2017;96(50):e9192.
7. Liu S, Wang Y, Yang X, et al. Deep Learning in Medical Ultrasound Analysis: A Review. Engineering. 2019;5(2):261-275.
8. American College of Radiology. CT/MRI LI-RADS v2018: Diagnostic Categories and Technical Requirements. ACR; 2018.
9. Yang Q, Wei J, Hao X, et al. Improving B-mode ultrasound diagnostic performance for focal liver lesions using deep learning: A multicentre study. EBioMedicine. 2020;56:102777.
10. Du Z, Fan F, Ma J, et al. Development and validation of an ultrasound-based interpretable machine learning model for the classification of ≤3 cm hepatocellular carcinoma: a multicentre retrospective diagnostic study. eClinicalMedicine. 2025;81:103098.
11. Guo C, Pleiss G, Sun Y, Weinberger KQ. On Calibration of Modern Neural Networks. In: Proceedings of the 34th International Conference on Machine Learning (ICML). 2017:1321-1330.
12. Khosla P, Teterwak P, Wang C, et al. Supervised Contrastive Learning. In: Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS). 2020.
13. Tak J, Ko RE, Kwon RD, et al. SMC-LUD: Large-Scale B-Mode Liver Ultrasound Dataset for Hepatocellular Carcinoma and Hemangioma Classification. Sci Data. 2026;13:649.
14. Tan M, Le QV. EfficientNetV2: Smaller Models and Faster Training. In: Proceedings of the 38th International Conference on Machine Learning (ICML). 2021.
15. DeLong ER, DeLong DM, Clarke-Pearson DL. Comparing the Areas under Two or More Correlated Receiver Operating Characteristic Curves: A Nonparametric Approach. Biometrics. 1988;44(3):837-845.
16. Sambyal AS, Niyaz U, Krishnan NC, Bathula DR. Understanding Calibration of Deep Neural Networks for Medical Image Classification. Comput Methods Programs Biomed. 2023;242:107816.
17. Rajaraman S, Ganesan P, Antani S. Deep learning model calibration for improving performance in class-imbalanced medical image classification tasks. PLoS One. 2022;17(12):e0278455.